АНКЕТА ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ПТО)

Теплоснабжение и кондиционирование

| ГК «АТИС» - официальный представитель «РоСВЕП» | Координаты заказчика: |
| --- | --- |
| Адрес: Санкт-Петербург, | Название фирмы: |  |
| Ул. Якорная, 14, к. 3 | Телефонный код города: |  |
| Телефон (812) 655-01-25, | Телефон: |  |
| Факс: (812) 655-01-25, | Факс: |  |
|  | E-mail: |  |
| Internet: www.atislab.ru; email: info@atislab.ru | Контактное лицо (ФИО): |  |
| info@atisinvest.ru | Адрес и название объекта: |

Для подбора ПТО необходимо указать следующие данные:

| 1. Назначение ПТО (подчеркнуть): | отопление, ГВС, вентиляция, кондиционирование, другое, (указать) |
| --- | --- |
| 2. Тип ПТО (подчеркнуть): | Паяный/разборный |
| 3. Для ГВС – схема подключения ПТО (подчеркнуть): | параллельная / 2-х ступенчатая |
|  | Единицы измерения | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| 4. Тепловая нагрузка: | кВт |  |
| 5. Среда: |  | вода | вода |
| 6. Расход: | т/ч |  |  |
| 7. Температура на входе: | С |  |  |
| 8. Температура на выходе: | С |  |  |
| 9. Допустимые потери напора в ПТО: | кПа |  |  |
| 10. Максимальная рабочая температура: |  |  |
| 11. Максимальное рабочее давление: | бар |  |
| 12. Запас по поверхности | % |  |

Примечание:   Таких __ шт.

Подбор ПТО производится по наиболее нагруженному режиму:

для отопления – режим для максимальной тепловой нагрузки и/или режим для точки излома отопительного графика;

для ГВС              – режим для точки излома отопительного графика и летний режим.